Ipari buszrendszerek

Villamosmérnöki BSc szak

A tárgy heti óraszáma: 3 ea.

A tárgy rövid tematikája:

- Ipari hálózatok célja, alkalmazási területei

- A hálózattechnika alapjai, hálózati architektúrák, hivatkozási modellek

- Helyi , kis és nagy kiterjedésű hálózatok és protokoljaik

- Az adatátvitel elve, átviteli közegek és jellemzőik

- Buszhozzáférési eljárások

- Telegram felépítése, adatvédelmi módszerek, Hibajelzés és hibajavítás

- Átviteli módok, hálózati együttműködés elemei

- Néhány tipikus hálózat felépítése, jellemzője, működése 1 (RS 232, Profibus)

- Néhány tipikus hálózat felépítése, jellemzője, működése 2 (CAN bus)

- Néhány tipikus hálózat felépítése, jellemzője, működése 3 (Ipari Ethernet, ASI bus)

- Néhány tipikus hálózat felépítése, jellemzője, működése 4 (Interbus, Profinet)

- Épületfelügyeleti rendszerek jellemzői, alkalmazási területei

- Schrack épületfelügyeleti rendszerek felépítése, jellemzői

- Schrack épületfelügyeleti rendszerek programozása

Követelmények:

A félév aláírással és vizsgával zárul.

A félév során 1 db zárthelyi írására kerül sor (12. hét, pótzárthelyi: 13. hét), továbbá 1 db projekt feladatot kell megoldani.

A zárthelyit és a projekt feladatot legalább elégséges szinten kell teljesíteni. A 2 jegy alapján megajánlott jegy adható.

Ajánlott irodalom:

- Hodossy L.: Programozott vezérlések I. (HEFOP jegyzet)

- Előadási fóliamásolatok (www.sze.hu/~hodossy)

- Ajtonyi, Gyuricza: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, 2002.

- Ajtonyi: PLC és SCADA-HMI rendszerek I., AUT-INFO Kft. Miskolc 2007.

- PLC gyártók kiadványai, katalógusai

Dr. Hodossy László

f. docens, tantárgyfelelős