- Folyamat-automatizálási rendszer alapfelépítése.

- A folyamatautomatizálási rendszerben zajló folyamatok.

- I. biztonsági osztályú jelfogók (N) jellemzői.

- II. biztonsági osztályú jelfogók (C) (C típus = controlled ellenőrzendő)

- Elektronikus elemek jellemzői.

- Programozható (processzor alapú) elektronikus elemek jellemzői.

- Programozott logikai vezérlők (PLC) jellemzői.

- Mikrovezérlők (microcontroller) jellemzői.

- Személyi számítógépek (PC) jellemzői.

- Automatika mint real-time rendszer jellemzői.

- A valósidejű (real-time) üzemmód követelményei, részletezze is őket!

- Számítógépek alkalmazási módjai off-line üzemmód ismérvei.

- Számítógépek alkalmazási módjai on-line üzemmód ismérvei.

- Nyitott hurkú csatolás jellemzői.

- Zárt hurkú csatolás jellemzői.

- A vezérlés alapvető jellemzői.

- A vezérlés különböző kialakítási lehetőségei.

- A programvezérlés ismérvei.

- Az ütemezett programvezérlés ismérvei.

- A követő programvezérlés ismérvei.

- A jelzésvezérlés ismérvei.

- A biztonsági kör ismérvei.

- A szabályozási kör jellemzői.

- Redundancia alkalmazási formái.

- A redundancia bevezetésének szintjei

- Biztonsági automatika rendszerek fault tolerant (=„hibatűrő”) rendszer.

- Biztonsági automatika rendszerek – safe life (=„hibamentes”) rendszer.

- Elektronikus biztosítóberendezések lehetséges kialakítási formái 1. típusú architektúra.

- Elektronikus biztosítóberendezések lehetséges kialakítási formái 2. típusú architektúra.

- Elektronikus biztosítóberendezések lehetséges kialakítási formái 3. típusú architektúra.

- Elektronikus biztosítóberendezések lehetséges kialakítási formái 4. típusú architektúra.

- Elektronikus biztosítóberendezések lehetséges kialakítási formái 5. típusú architektúra.