Elektrotechnika Vizsga-2.  Csoport A

2022.12.15   16.00   Terem:  D1                NÉV:                                                          NEPTUN

| 1. R1 =R2 =R3 =R4 =R5 = 72 Ω RAB = 90 Ω |  |  | 4p. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. R1=R2=300Ω R3=R4=400Ω R5=150Ω U0= 220 V U1= 66V I5= 0,4 A P=136,4W |  |  | 6p. |
| 3. Ig1=4A Ig2=2A R1=R2=100Ω Számítsa ki a kapcsolásban a szuperpozíció módszerével az U2= 100V értékeket . |  |  | 6p. |
| 4. Ug = 80 V R1 =R2 =R3 = 20 Ω Határozza meg a kapcsolásból kivehető maximális teljesítményt Norton helyettesítéssel? Ptmax= 40 W |  |  | 6p. |
| 5. Egy soros ellenállás-kondenzátor kört t=0 pillanatban U0=50V egyenfeszültségre kapcsolunk. Mekkora az áram pillanatértéke t1=100μs és t2=500μs múlva, ha R=500Ω és C=200nF? i(t1)= 37 mA i(t2)= 0,67 mA |  |  | 4p. |
| 6. Ug=300V Ig=1A R1=R2=R3=100Ω Számítsa ki a kapcsolásban a hurokáramok módszerével az I1=1A U2=100V értékeket |  |  | 4p. |
| 7. Egy soros RC kapcsolásban: R=11 Ω Ug=220 V UC=190 V I= ~10 A P= 1118 W S= 2218 VA |  |  | 6p. |

| 8. Rajzolja meg a kapcsolás feszültség- áram vektorábráját! |  | 4p. |
| --- | --- | --- |