| 2. R1=20 Ω R2=R3=30Ω R4=240 Ω R5=40 Ω U0=216 V I4= 0,4 A U2=48V P=432W |  |
| --- | --- |

| 2. R1=R2=300Ω R3=R4=400Ω R5=150Ω U0= 220 V U1= 66V I5= 0,4 A P=136,4W |  |
| --- | --- |

| 2. U0 =180V R1=R2=R3=R4=60Ω R5=120Ω Számítsa ki a kapcsolásban I1= 1 A U45= 120V értékét. |  | 6p. |
| --- | --- | --- |

| 2. Ug = 36 V R1 =R2 =R3 = 3 Ω Rt []; 0; 2. Ut [V]; 0; 6. I [A]; 6; 5. Töltse ki a táblázatot! |  |
| --- | --- |

| 2. U=220V R1=R2=R3=R =R5=R6=80Ω Számítsa ki a kapcsolásban jelölt áramot! I4=-0,25 A |  |
| --- | --- |

| 2. R1=10Ω R2=20Ω R3=60Ω R4=30Ω R5=50Ω U0=210V U1 = 30V I3 = 0,5A |  |
| --- | --- |