Rendszerek energiaellátása

NGB_AUO22_1

Tantárgyi tematika:

A villamos energia előállítása, erőművek és fajtáik, azok alkotóelemei, a villamos energia rendszer felépítése, az országos villamos energiaellátó rendszer. Alállomások, kapcsolóberendezések. A hálózatok üzeme, az energiaellátás üzembiztonsága a fázisjavítás problémaköre. Szükség energiaellátó hálózat, a transzformátorok a forgógépes áramátalakítók, motorgenerátorok, statikus áramátalakítók, inverterek. Akkumulátorok típusai telepek üzeme. Biztonsági energiaellátó hálózatok blokkvázlatai. Kiterjedt vonalas felépítésű ipari rendszerek szünetmentes energiaellátása UPS technológia (blokkséma és elemzés). Az alternatív energiaforrások, megújuló energia napjainkban.

Tantárgyi követelmények:

A félév során két ZH megírása a 7. és a 13. héten. A két zárthelyi 50-50%-al szerepel az év végi eredményben. A zárthelyik eredményének egyenként el kell érnie a 60%-ot. Megajánlott jegybe a kettő együtt számít. Csak közepestől ajánlok meg jegyet, azaz 70%-tól, 80% esetén jó, és 90% esetén jeles jegy kerül beírásra. A vizsgára bocsátás feltételeként a félév során kiselőadás megtartása szükséges. A kiselőadással rendelkezők számára pedig, a vizsgaidőszakban írásbeli és szóbeli vizsgán kell a fent említett szintek valamelyikét elérni, 60% a vizsgán elégséges jegynek felel meg.

Jegyzet: Dr. Oláh Ferenc, Dr. Rózsa Gábor: Villamosenergia-ellátás

Jó tanulást kívánok Önöknek.