Fémlemez szerkezetek
# rögzítő elemek
beakasztó férc
egyágú állóférc
kétágú állóférc
"U" alakú férc
viharléc
# fémlemez fedések
- anyag
  - horganyzott acéllemez
    - 0,35 mm vtg
    - 0,55 mm vtg
  - horganylemez
  - alumíniumlemez
  - rézlemez
  - ólomlemez
- általános előírások
  - lapostető 5-7° (speciális műszaki megoldások szükségesek)
  - alacsony hajlású tető 7°-25°
  - "fokozottan vízzáró" fedés
    - a héjazat szellőző légtér fölő készül
    - a fedési elemek jól záró kötései következtében a héjazat alá csak nagyon kedvezőtlen körülmények között és egészen kis mennyiségű csapadék hatol be
      - amelyet az átszellőztetett légtérben folyamatosan áramló levegő elszállít
  - veszélyeztetett területeken is speciális megoldások szükségesek
    - korctömítés
      - szalag
      - gél
      - olaj
    - második vízelvezető réteg kialakítása
    - elektromos fűtőszálas felületfűtés
    - szokásosnál magasabb korcok alkalmazása (egész tetőfelületen)
  - teljes felületű alátétet igényel
  - átszellőztetést igényel
  - általában fa anyagú aljzat
    - problémamentes rögzítés
    - alkalmazkodik a szerkezet épületfizikai adottságaihoz
    - min vtg.:24 mm
    - teljes deszkázattal
      - a beépített faanyagokkal szemben támasztott követelmények itt is érvényesek
      - zsaluzatból bontott faanyagot nem lehet hasznosítani
    - fa anyagú építőlemezekből készült aljzattal
      - pl. rétegelt lemez
    - faforgácslapokból késztített aljzattal
      - pl. OSB
  - elválasztó réteget igényel (többnyire)
    - feladata
      - fedés alsó felületén a pára lecsapódik és ottmarad - ezt kell elvezetni
      - ha nem faanyagú az aljzat: nem hagyható el!
    - típusok
      - bitumenes alátétlemez
        - üvegfátyol betétes
        - homokolt felületű
      - műanyag alapú alátétlemez
        - "bolyhos" felülettel, kócpaplan
      - drénréteges alátétlemez
        - 6 mm dombormagassággal
- fedési módok
  - sávos fedések
  - táblás fedések
- kapcsolati rendszerek
  - állókorcos és korcolt jellegű fedések
    - egyszeres állókorc
    - derékszögű állókorc
    - kettős állókorc
      - kész magassága min 23 mm
      - kocok rögzítésére
        - álló fércek
          - lépések
        - mozgó fércek
    - korcolt jellegű lemezkapcsolatok
  - lécbetétes fedések
    - német rendszerű-
- szélerők figyelembevétele a fedés kialakításánál
  - rögzítőfércek száma az épületmagasságtól függően
  - fércek aljzathoz rögzítése és kialakítása
    - szegezett és csavarozott kapcsolatok
    - fércekkel és más rögzítőelemekkel szemben támasztott követelmények
  - lemezsávok szélessége és vastagsága
    - szalagszélesség (korcok tengelytávolsága)
      - 600 (530) mm
      - 670 (600) mm
      - 800 (730) mm
      - 1000 (930) mm
    - külön táblázat határozza meg
- hosszirányú mozgások figyelembe vétele
  - lemezsávok hossza - ajánlott méretek
  - nagyobb hosszúságú lemezsávok
  - az álló- és csúszófércek elhelyezkedése
  - eresz- és fal menti kialakítás
# fallefedések
pl. tűzfalak fedése
egyvízorros fallefedés
kétvízorros fallefedés
# párkány fedések
fekvőeresz csatorna esetén
- ablak párkányok
  - felhajtás az ablaktoknál min. 30 mm
  - lejtés kifelé min 3° (5,3%)
kiszögellések, peremezések védelme
# falszegélyek
- legegyszerűbb kialakítás: lemezprofilos viharléccel
  - lemezprofil, fugatömítő kittel
  - lemezprofil, ha takarásban van
  - fugába beeresztett lemezprofil viharléc
  - vakolattartó profilba bepattintott és rögzített viharléc
# kéményszegélyek
a szegélyezést a tetősíkja fölé ált. 200 mm-el fel kell vezetni és körben csapadékbiztosan kell lezárni
a fedéshez való kapcsolatnál a vízelvezetés irányát figyelembe kell venni
a második vízelvezetési sík kialakítása különös odafigyelést igényel
ha a kéménytest szélessége > 500 mm, akkor vízterelő éket kell kialakítani
# hajlat- vagy vápacsatornák
- anyaga
  - tüzihorganyzott acél
  - alumínium
- figyelembe kell venni
  - csatlakozó tetőfelületek és a köztük kialakuló vápa lejtése
  - fedés anyaga
  - épületszerkezeti adottságok
  - éghajlati hatások
jellemző, hogy nagyobb tetőfelületről jut ide a víz, így különös gonddal kell eljárni
a fedési elemek min. függőleges vízküszöb magasságig takarjanak rá a vápalemezre
a fedési elemek közötti min. távolság: 150 mm
a vápalemez peremén vízkorc visszahajtást (lapos beszegés) kell alkalmazni, mértéke min 20 mm
nagy csapadékterhelés és / vagy alacsony hajlásszög esetén vápát javasolt süllyesztett kivitelben készíteni
# hófogó rendszerek
- eresz mentén történő megfogás
  - nagyobb lejtésű kiselemes fedésű tetőknél alkalmazzák inkább
  - jégsáncképződés veszélye fennáll
  - nagy teher jut a hófogó szerkezetre
  - kialakítási mód
    - hófogó rács
    - hófogó profil
- a tetőfelületen történő megfogás
  - kialakítási mód
    - vonalas jellegű (csöves) -
      - állókorcos fedések esetén hosszanti korcokra bakok kerülnek
      - lécbetétes fedések esetén a hosszanti lécbetétekre ültetett rögzítésű hófogó
      - rudak száma alapján
        - egyrudas
        - kétrudas
        - három rudas
    - pontszerű -
      - rögzítésük a fentieknek megfelelő, csupán "szárnyak" védenek a lecsúszás ellen
  - kisebb a jégsáncképződés veszélye
  - kisebb a jégsáncképződésből adódó terhelés
szerkezetkialakításnál a mértékadó hómennyiséget figyelembe kell venni
- korcolt fémlemez fedés esetén a hófogó alatt és fölött 2-3 m hosszon
  - tömített hosszanti korcolás szükséges
  - kerülni kell a keresztirányú korcolást
# vízelvezető tetőcsatornák
- külső vízelvezetés
  - függő ereszcsatorna
    - anyaga
      - horganylemez
        - 0,75 mm vtg
        - horgany-réz-titán ötvözet
      - (tüzi)horganyzott acéllemez
        - 0,55 mm vtg
      - alumínium lemez
        - 0,70 mm vtg
      - (PVC)
        - 1,5 mm vtg
      - egyéb
        - rézlemez
        - horgany-alumínium bevonatos acéllemez
        - fémmel és szervesanyaggal bevont acéllemez
        - korrózióálló acéllemez
    - méretezés
      - lejtés: 3 ezrelék
        - szabályozása: a csatornatartó "nyakának méretváltozásával
      - tetőfelület vízszintes vetületi felülete határozza meg
      - először a lefolyócső méretét kell meghatározni
      - csatorna peremek 10 mm szintkülönbséggel készüljenek
    - perem merevítés
      - kör szelvényű
      - kör szelvényű "csöves"
      - négyszög szelvényű
    - keresztmetszeti kialakítások
      - félkör szelvényű
        - hagyományos (1998-ig), mindkét oldalon "befele forgatott" csöves beszegéssel
        - érvényben lévő, belső oldalon vízkorc-visszahajlítással
      - négyszög körszelvényű
        - hagyományos (1998-ig), mindkét oldalon "befele forgatott" csöves beszegéssel
        - érvényben lévő, belső oldalon vízkorc-visszahajlítással
    - toldás
    - hőmozgás biztosítása
      - dilatációs távolságokat meghatározza
        - elhelyezkedés (külső-; belső-)
        - kiterített szélesség (ksz)
        - anyag
      - magasponti mozgóhézaggal
      - a folyási síkból nem kiemelkedő rugalmas betétes dilatációs elem
      - csatorna mélypontján: betorkolló elemben pl.
    - csatornatartó
      - félkörszelvényű csatornához
        - két rögzítőnyelvvel
        - beakasztó orral
        - két rögzítőnyelvvel, hagyományos csatornához
      - négyszög körszelvényű csatornához
        - két rögzítőnyelvvel
        - beakasztó orral
        - két rögzítőnyelvvel, hagyományos csatornához
      - részei
        - csatornatartó vas
        - rögzítőnyelv (szegecseléssel rögzítve)
      - rögzítés:
        - egymástól mért távolság függ
          - tartó teherbírásától
          - időjárási hatásoktól
          - épületszerkezeti adottságoktól
        - 700-900 mm-ként, egyenletesen
    - beépítési módok:
      - homlokzati síktól nem előreugró eresz
        - a második vízelvezető réteg a csatornába van bevezetve
      - homlokzati síktól előreugró eresz
        - a második vízelvezető réteg a csatorna alatt van kivezetve
  - fekvő ereszcsatorna
    - peremezések szintkülönbsége min 20 mm
    - kis lejtésű tetőkön nem alkalmazható
    - beépítési módok
      - íves keresztmetszetű, széles ereszszegéllyel
        - a második vízelvezető réteg a csatornába van vezetve
      - szögletes keresztmetszetű, keskeny ereszszegéllyel
        - a második vízelvezető réteg a csatorna alatt van kivezetve
  - párkányon ülő és álcázott csatorna
    - az épület homlokzati síkján belül
    - alatta párkányfedés van
    - az álcalemez tartószerkezete a csatornatartóra van erősítve, letámaszkodhat ugyan a párkánylemezre
  - (párkányba süllyesztett csatorna)
- belső vízelvezetés
  - attikacsatorna
  - shed csatorna
  - beépítés módja
    - kétszintű vízelvezetést kell alkalmazni
    - lefolyócsöveket méretezni kell, szabvány szerint
    - csatorna méretezése lefolyócső mérete alapján
    - összefolyók
      - egy csatornaszakaszhoz min két összefolyó tartozzon
      - 150 m2 alatt lehet egy összefolyó+ egy biztonsági túlfolyó
      - tölcsér alakú összefolyó
      - "cső a csőben" módon kell kialakítani
      - lombfogóval kell ellátni
      - vízelvezetés épületen belül
    - hőmérsékletváltozásból eredő hosszváltozást biztosítani kell
    - lefolyócsöveket tömítetten (visszatorlódás-mentesen) kell kialakítani
    - elektromos fűtőszálakat kell elhelyezni
    - rendszeres karbantartás szükséges
# lefolyócső
- anyaga
  - horganylemez (Zn)
  - (tüzi)horganyzott acéllemez
  - alumínium lemez
  - (PVC)
  - ...egyéb
méretezés
- toldása
  - 30 mm átfedés
  - 50 mm átfedés
  - hosszanti irányú toldás
    - folyós forrasztással
- keresztmetszete
  - kör-
  - négyzetes -
- csomóponti részletek
  - betorkolló csonk
    - védőkosár elhelyezés
    - tölcséres csatlakozás
    - hengeres csatlakozás
  - hattyúnyak
    - szegletes
    - íves
    - kettős könyök
    - (kifolyó könyök) - ma: korlátozottan alkalmazható! ehelyett bekötés csatornarendszerbe, vagy valahová
  - állványcső
    - (csatornába bekötés terepszint alatt)
    - anyaga:
      - öntöttvas
      - acél
      - szálerősítéses beton
      - kemény PVC-U cső
      - (azbesztcement)
      - kőagyag
      - vasbeton
  - rözítése falhoz
    - csavaros csőbilincs
      - keresztmetszet
        - kör
        - négyzet
      - rögzítés módja
        - beüthető
        - becsavarható
    - csuklós csőbilincs
      - keresztmetszet
        - kör
        - négyzet
      - rögzítés módja
        - beüthető
        - becsavarható