## Magyarország
Szélerőművek Magyarországon
| Státusz: | 2006-12-31
| Helyszín | Torony- szám | Gyártó cég | Típus | Egység- teljesítmény | Összes teljesítmény | Üzembe helyezés időpontja | Cég neve | Éves villamosenergia-termelés | Átlagos kihasználtsági tényező
|  | [db] |  |  | [kW] | [kW] |  |  | MEH termelési kvóta szerint [GWh] | [%]
1. | Inota / Várpalota | 1 | NORDEX | N-250 | 250 | 250 | 2000 | Transelektro RT /Bakonyi Erőmű Rt. | 0.544
2. | Kulcs | 1 | ENERCON | E-40 | 600 | 600 | 2001-05-23 | EMSZET | 1.304
3. | Mosonszolnok | 2 | ENERCON | E-40 | 600 | 1200 | 2002-12-19 | E.ON ÉDÁSZ / E-ON. EÜT Kft. | 2.609
4. | Mosonmagyaróvár | 1 | ENERCON | E-40 | 600 | 600 | 2003 | Netpoint Bt. | 1.305
5. | Mosonmagyaróvár | 1 | ENERCON | E-40 | 600 | 600 | 2003 | Thera Bt. | 1.305
6. | Bükkaranyos | 1 | VESTAS | V27 | 225 | 225 | 2004 | Nagy-ferenczi Kft | 0.544
7. | Erk | 1 | ENERCON | E-48 | 800 | 800 | 2005 | Pacziga Kft | 1.74
8. | Újrónafő | 1 | ENERCON | E-48 | 800 | 800 | 2005 | Lég-Áram Alapítvány | 1.74
9. | Szápár | 1 | Vestas | V90 NH80 | 1800 | 1800 | 2005 | Precíz Kft | 4.348
10. | Vép | 1 | ENERCON | E-40 | 600 | 600 | 2005 | Szélerő Vép Kht. | 1.304
11. | Mosonmagyaróvár | 5 | ENERCON | E-70 | 2000 | 10000 | 2005 | Netpoint Bt, Thera Bt, Hoffer Kft, Lenteam Kft, Harsányi Kft | 21.74
12. | Mezőtúr | 1 | Fuhrlander | MV77 | 1500 | 1500 | 2006 | Mezőwind Kft | 3.9634
13. | Törökszentmiklós | 1 | Fuhrlander | MV77 | 1500 | 1500 | 2006 | Gyulawind Kft | 3.9634
14. | Mosonmagyaróvár | 5 | Vestas | V90 | 2000 | 10000 | 2006 | Kavicsbánya Kft / Lajta Energia Kft
15. | Felsőzsolca | 1 | Vestas | V90 | 1800 | 1800 | 2006 | Sajómenti Tranzit Kft | 3.914
16. | Csetény | 2 | Vestas | V90 | 2000 | 4000 | 2006 | Precíz Kft | 8.696
17. | Ostffyasszonyfa | 1 | ENERCON | E-40 | 600 | 600 | 2006 | Windpower Hungaria Kft | 1.304
18. | Mosonszolnok - Levél | 12 | Gamesa | G90 | 2000 | 24000 | 2006 | MOV-R H1 Szélerőmű Kft | 52.176
| Összesen | 39 |  |  |  | 60875 |  |  | 112.4998 | 24.8% MEH
|  |  |  | Évente installált |  | kummulált [kW]
|  |  |  | 2000 | 250 | 250
|  |  |  | 2001 | 600 | 850
|  |  |  | 2002 | 1200 | 2050
|  |  |  | 2003 | 1200 | 3250
|  |  |  | 2004 | 225 | 3475
|  |  |  | 2005 | 14000 | 17475
|  |  |  | 2006 | 43400 | 60875
|  | Üzemeltető | Erőmű helye | Beépített telj., MW | Csatlakozás | Hálózati eng. | Kereskedelmi üzem | Típus
|  | Bakonyi Erőmű Rt. | Várpalota -Inota | 0.25 | 120kV | ÉDÁSZ | 2000.12.15 | NordexN29/250
|  | Első Magyar Szélerőmű Kft. | Kulcs | 0.6 | 20 kV | DÉDÁSZ | 2001.05.23. | Enercon E-40
|  | Netpoint Bt. | Mosonmagyaróvár | 0.6 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2003.08.06 | Enercon E-40
|  | Thera Bt. | Mosonmagyaróvár | 0.6 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2003.08.06 | Enercon E-40
|  | E-ON. EÜT Kft. | Mosonszolnok | 0.6 | 22 kV | ÉDÁSZ | 2002.12.20. | Enercon E-40
|  | E-ON. EÜT Kft. | Mosonszolnok | 0.6 | 22 kV | ÉDÁSZ | 2002.12.20. | Enercon E-40
|  | Pacziga Kft. | Erk | 0.8 | 22kV | ÉMÁSZ | 2005.06.08. | Enercon E-48
|  | LÉG-ÁRAM ALAPÍTVÁNY | Újrónafő | 0.8 | 20kV | ÉDÁSZ | 2005.07.01 | Enercon E-48
|  | PRECÍZ Kft. | Szápár | 1.8 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2005.08.17 | VestasV90 1.8MW NH80
|  | Szélerő Vép Kht. | Vép | 0.6 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2005.07.08 | Enercon E-40
|  | Nagy-Ferenczi Kft. | Bükkaranyos | 0.225 |  | ÉMÁSZ | 2004 | VestasV27
|  | Thera Bt. | Mosonmagyaróvár | 2 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2005.12.22 | Enercon E70
|  | Hoffer Kft. | Mosonmagyaróvár | 2 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2005.12.23 | Enercon E70
|  | Lenteam Kft. | Mosonmagyaróvár | 2 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2005.12.24 | Enercon E70
|  | Harsányi Kft. | Mosonmagyaróvár | 2 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2005.12.25 | Enercon E70
|  | Netpoint Bt. | Mosonmagyaróvár | 2 | 20 kV | ÉDÁSZ | 2005.12.26 | Enercon E70
|  | MezőWind Kft | Mezőtúr | 1.5 | 20kV | E.ON Titász | 2006.08. | Fuhrlander MV77
|  | Gyulawind Kft | Törökszentmiklós | 1.5 | 20kV | E.ON Titász | 2006.08. | Fuhrlander MV77
|  | Kavicsbánya Kft | Mosonmagyaróvár | 10 | 22 kV | ÉDÁSZ | 2006.08. | Vestas V90 2,0MW NH105
|  | Sajómenti Tranzit Kft | Felsőzsolca | 1.8 | 35 kV | E.ON Titász | 2006.10. | Vestas V90 1,8MW NH105
|  | Preciz Kft | Csetény | 4 | 22 kV | ÉDÁSZ | 2006.09-10. | Vestas V90 2,0MW NH105
|  | Windpower Hungaria Kft | Ostffyasszonyfa | 0.6 | 20kV | ÉDÁSZ | 2006.08. | Enercon E-48
|  | Mov-R H1 Szélerőmű Kft. | Mosonszolnok - Levél | 24 | 20kV | ÉDÁSZ | 2006.12. | Gamesa G90
60.875
M A G Y A R S Z É L E N E R G I A T Á R S A S Á G
A L A P Í T V A : 1999