Államvizsga kérdéskörök a Mechatronika szakos MSc hallgatók számára

1. Egyenes vonalú induktív elmozdulás érzékelők. Elvek, elrendezés, villamos kapcsolás, jelalakok, linearitás, tulajdonságok. Rezolverek. Elv, függvényábrák, számítások, tulajdonságok, alkalmazás.

2. Magnetostrikciós elmozdulás érzékelés elve, a mágneses terek kapcsolata, a mérőáram-jel adottságai, a mérési tartomány, alkalmazások.

3. Kapacitív elmozdulás érzékelők: különféle elrendezések, az elmozdulás függvényei. MEMS-kivitel és alkalmazások.

4. Az  a) geometriai- és a b) fizikai optikai elveket alkalmazó elmozdulás érzékelők mérési elve, tulajdonságai. a): inkrementális optikai érzékelők. b): diffrakciós elvű érzékelők. A hullámfrontok elhelyezkedése és figyelembe vétele magas érzékenységhez. A Moiré-sávok.

5. Rezgésérzékelők összehasonlítása út-, sebesség-, gyorsulásérzékelésre. Elvi vázlat, erő-egyensúlyi alapegyenlet. Az útnagyítási- és a gyorsulás-átviteli függvények alakjai. MEMS-kivitelű, 3 irányú gyorsulásérzékelők vázlata, az érzékelés elve, és beépített eszközei. Alkalmazások.

6. Nyúlásmérő bélyeges erő- és nyomatékmérések. Lehajlásmérés befogott tartón teljes hídban vázlattal. Hőkompenzálás. Nyúlásmérő bélyeges többirányú érzékelő erők és nyomatékok mérésére robotüzemben. Forgó tengelyről nyomatékjel levétele.

7. Ultrahangos áramlási sebességmérés elve. A csőhosszak. Nagyobb csőátmérők mérése keresztezett mérőirányokkal. Elektromágneses áramlásmérés, elv, elrendezés, mennyiség, tulajdonságok. Coriolis áramlásmérés elve, erők, mozgatási és mérési irányok és pontok, eszközök. Tulajdonságok. Alkalmazások.

8. Félvezetős nyomásérzékelő szenzorok kialakítása, egy vagy két mérendő szintre, mérés elve. Nyomáskülönbség-mérésre visszavezetett áramlásmérések elve, mérőperemes is. Mi a jelentősége a Reynolds-szám ismeretének?

9. Hőáramlásmérés pyroelektromos elven. Elrendezés, időfüggvény ábrák, helyettesítő kapcsolás, alkalmazások. MEMS-kivitelű bimetálos hőfokmérés.

10. A feszültségvezérelt hidraulikus szervoszelep tulajdonságai. A vezérlőfeszültség és a dugattyú-helyzet függvénykapcsolatának integráló jellege. Pneumatikus aktuátorok hátrányos tulajdonságai. A PWM-vezérlés időfüggvénye, szervohajtás 2 állapotú szelepekkel.

11. Piezokristályos aktuátorok elve. Kristályirányok, erőhatás mértéke és függése mérettől, iránytól, anyagjellemzőktől. Cellaszám növelés hatása. Mozgatási elvek és rendszerek különféle Piezo-aktuátorokban. Tulajdonságok, alkalmazás.

12. Egyenáramú PM motoros szervohajtások. Elvi vázlat. Alapegyenletek. Jelleggörbék omega-M,I síknegyedeken. A szögsebesség változtatása. A PM egyenáramú motor hatásvázlata. Pozíciószabályozás hatásvázlata.

13. Állandó mágneses, színuszmezős, szinkron szervohajtás felépítése, áramvektor-diagramja a fékezési áramvektor helyzete. I=? M=? Mi a jelentősége az Ld-Lq értékek különbségének? Az önvezérlés elve. Milyen transzformációs műveletekre van szükség az id-iq szerinti áramalapjel beállításához, és az ellenőrzőjel képzéshez?

14.  Aszinkronmotoros hajtások jelleggörbéi és tulajdonságai változó frekvenciájú üzemben. Görbemenet indokolása az U, Φ, M=f(frekvencia) függvényekre, és az ω-M görbék változó frekvenciákon. Az IR kompenzáció szükségessége. Névleges frekvencia túllépésének következményei, a nyomatékcsökkenés oka.

15. .Hibrid léptetőmotorok, üzemmódok, tulajdonságok Léptetőmotorok start-stop üzem lehetőségei, a nyomaték-frekvencia határjelleggörbék és tartalmuk. Szabályozott léptetőmotoros hajtás blokkvázlata