## Slide 1: Az impulzus tétel alkalmazása (Allievi elmélete)

## Slide 2: Allievi elmélete
A csővezetékben áramló folyadék pillanatszerű megállítása (hirtelen zárás) következtében fellépő nyomáslökés nagyságának kiszámításáról, ill. a nyomáslökés keletkezésének megakadályozásáról.

## Slide 3
l (m)
Δl1
Δl2
Rövidülés a folyadék rugalmassága miatt
Rövidülés a csőfal rugalmassága miatt
db (m)
s (m)
Ellenőrző felület

## Slide 5
A teljes rövidülés
Mivel

## Slide 6
Feltételezve, hogy a relatív sebességváltozás közel arányos a relatív rövidüléssel

## Slide 7
A nyomáslökéssel együttmozgó ellenőrző felületre alkalmazva az impulzustételt
Mivel a nyomáshullám terjedési sebessége (c) több nagyságrenddel nagyobb a csővezetékekben szokásos áramlási sebességeknél (v)

## Slide 8
Az áramlás pillanatszerű megállításakor keletkező nyomáslökés

## Slide 9
A nyomáslökés kialakulásának megelőzése
A zárás időtartama legyen hosszabb, mint az az idő, amennyi ahhoz kell, hogy a nyomáshullám a csővezetéken az első állandó nyomású helyig (elágazás, tároló tartály, stb.) elérjen és onnan visszaverődve a zárás helyére visszaérkezzen!

## Slide 10
A nyomáslökés terjedési sebessége vízben

## Slide 11
Néhány anyag rugalmassági modulusa
Anyag | A rugalmassági modulus közelítő értéke (N/m2)
Acélok | 2,1·1011
Alumínium | 6,8·1010
Ólom | 1,8·1010
Öntöttvas | 1·1010
Vörösréz | 1,2·1010
Üveg | 6,5·1010

## Slide 12: Ellenőrző kérdések
Mire vonatkozik Allievi elmélete?
Mi a veszélye annak, ha egy hosszú csővezetékben zajló áramlást nagyon rövid idő alatt leállítunk?
Mi a mechanizmusa a csővezetékben zajló áramlás hirtelen megállításakor keletkező nyomáslökésnek?
Milyen feltételt kell kielégítenie a csővezetékben zajló áramlás megállítására vonatkozó időnek, ahhoz, hogy a keletkező nyomáslökés ne legyen veszélyes?