## Slide 1: Ventilátorok

## Slide 3: Működési elv
Áramlástani elven működő gépek, melyek működési elve azonos az áramlástani szivattyúkéival.
Feltétel: a legnagyobb és a legkisebb nyomás hányadosa legyen kisebb, mint 1,1!
Eltérések a szállított közeg alacsony sűrűsége miatt
  a szintkülönbségek hatása elhanyagolható,
  a nyomáskülönbségek mérsékeltek,
  sokkal kisebb veszteségek,
  sokkal nagyobb térfogatáramok,
  egyszerűbb, áramlástani szempontból kevésbé igényes kialakítás is megengedett.

## Slide 4: Sajátos terminus technicus
Statikus nyomás
Dinamikus nyomás
Össznyomás

## Slide 5: A statikus nyomás
Az áramló közeg összes energiájának a mozgási energia nélkül számított része a térfogat egységére vonatkoztatva.
A statikus nyomás egy egyszerű nyomáskivezetésnél mérhető nyomással egyezik meg.

## Slide 6: A dinamikus nyomás
Az áramló közeg mozgási energiájának a térfogat egységére vonatkoztatva.
A dinamikus nyomás egy Prandtl-csővel vagy egy Pitot-csővel mérhető meg.

## Slide 7: Az össznyomás
Az áramló közeg térfogategységére vonatkoztatott teljes energiatartalmát kifejező mennyiség.
Az össznyomás egy Pitot-csővel mérhető meg.

## Slide 8: A statikus nyomás megmérése
Δh
po
p1st
A nyomásmérési helynél nem lehet sem sorja, sem letörés, mert mindkettő meghamisítja a mérést (kisebb ill. nagyobb nyomás adódik)!
ρl
ρm

## Slide 9: Az össznyomás megmérése
Δh
po
p1
A Pitot-cső egy az áramlás irányával szembe fordított nyílású, ún. torló cső.
A csőtorkolatnak pontosan szemben kell lennie az áramlással!
A cső geometriai méretei elhanyagolhatóak legyenek az áramlásra jellemző geometriai mértekhez képest!
c1

## Slide 10: A dinamikus nyomás megmérése Pitot-csővel
Δh
po
p1
p1ö
p1st
Δh

## Slide 11: A ventilátor teljesítményszükséglete
D1; c1
po
psz
D2; c2
po=p1ö
p1st
p1d
P2st=psz
p2d
p2ö
pö
pst