## Slide 1: Gőz körfolyamatok

## Slide 2: A Rankine-Clausius körfolyamat
Gőzturbina
Kondenzátor
Szivattyú
Kazán (túlhevítővel)
1
3
2
4
5
6
Villamos generátor

## Slide 3: A Rankine-Clausius körfolyamat
1
3
2
4
5
1
3
2
4
5
6
T(K)
s (J/kg·K)
1
2
3
4
5
6
1-2 Folyadékhevítés 2-3 Elgőzölgés 3-4 Túlhevítés
4-5 Expanzió 5-6 Kondenzáció 6-1 Szivattyúzás

## Slide 4: A Rankine-Clausius körfolyamat
1
3
2
4
5
6
i (J/kg)
s (J/kg·K)
1-2 Folyadékhevítés
2-3 Elgőzölgés
3-4 Túlhevítés
4-5 Expanzió
5-6 Kondenzáció
6-1 Szivattyúzás
1
3
4
5
6
2

## Slide 5: Hűtő körfolyamatok
Gázzal működő hűtő körfolyamat
Gőzzel működő hűtő körfolyamat
kompresszoros
abszorpciós

## Slide 6: Gázzal működő hűtő körfolyamat
Kompresszor
Turbina
Generátor
Hőleadó
Hőfelvevő (Hűtő)
Motor
1
2
4
3

## Slide 7: Gázzal működő hűtő körfolyamat
3
s (J/kg·K)
T (K)
1
4
2
1
2
4
3
p1
p2
qh
w
Fajlagos hűtőteljesítmény
qh

## Slide 8: Gőzzel működő kompresszoros hűtő berendezés
Kompresszor
Hő leadó hőcserélő
Motor
2
4
1
5
Fojtószelep
3
Zárt, hőszigetelt térben elhelyezett hőcserélő (Hűtő)

## Slide 9: Gőzzel működő kompresszoros hűtő körfolyamat
T(K)
s (J/kg·K)
4
3
2
1
1
2
5
4
3
i=áll.
p1
p2
qh
w
fojtási veszteség
qh
5
Teljes hőleadás

## Slide 10: Gőzzel működő kompresszoros hűtő körfolyamat
log p
i (J/kg)
1
2
5
4
3
qh
x=0
x=1
x=áll.
s=áll.
v=áll.
t=áll.
s=áll.
p1
p2
1
2
3
4
5
w
qh

## Slide 11: Gőzzel működő abszorpciós hűtő körfolyamat
2
1
5
3
4
6
qk
qo
qa
q1
Kazán
Fojtószelep
Hőleadó (kondenzátor)
Hőfelvevő (elpárologtató)
Abszorber
(oldó)
Szivattyú
Gazdaságosságot növelő hőcserélő
Fojtószelep
A hőfelvevő hőcserélő (elpárologtató)
Az alacsony hőmérsékletű és kis nyomású folyékony hűtőközeg elpárolog, miközben hőt vesz fel a hűtendő helyről.
A kazán
A nagy nyomású, nagy koncenrációjú hűtőközeg-oldószer keverék fűtésével a keverékből a hűtőközeget „kiűzi”.
A hűtőközeg és az oldószer forráspontja jelentősen különbözik egymástól, az oldószeré magas a hűtőközegé alacsony.
Általánosan használt oldószer a víz, általánosan használt hűtőközeg az ammónia (NH3). hűtőközeg-oldószer oldat fűtésével
Az abszorber (oldó)
A légnemű halmazállapotú hűtőközeget az abszorberben lévő oldószer elnyeli.
Az érkező hűtőközeg hőmérséklete alacsonyabb, mint az abszorberben lévő oldat hőmérséklete. Az oldódás során az oldási hő szabadul fel, miáltal a hűtőben elvont hő „magasabb hőmérsékletre kerül” és ezáltal leadhatóvá válik a környezet (hűtővíz) felé. Az oldási hő folyamatosan növeli az abszorberben lévő oldat hőmérsékletét, az abszorbert hűteni kell!
Az abszorberben az oldat feldúsul (koncentrációja nő) az elnyelt hűtőközeg következtében.
A hőleadó hőcserélő
A túlhevített állapotú (magas hőmérsékletű) nagy nyomású hűtőközeget külső hűtőközeg (hűtővíz) segítségével alacsonyabb hőmérsékletre hűti le. Ezen közben a hűtőközeg cseppfolyósodik, kondenzálódik.
A fojtószelep
A lehűtött, cseppfolyós hűtőközeg nyomását fojtás révén csökkenti (i = állandó állapotváltozás), miáltal a folyékony hűtőközeg hőmérséklete igen alacsony értékre csökken, alkalmassá válik hő felvételére, hűtésre.
A szivattyú
Az alacsony nyomású, nagy koncentrációjú oldatot átszivattyúzza a kazán nyomására.

## Slide 12: Gőzzel működő abszorpciós hűtő körfolyamat
A hőmérleg
A hűtési teljesítmény
A fajlagos hűtőteljesítmény
A kazánban (qk) és az elpárologtatóban (qo) felvett (hasznos hűtés) hő
Az abszorben (qa) és a kondenzátorban (ql) leadott hő

## Slide 13: A kompresszoros és az abszorpciós hűtő-körfolyamatok összehasonlítása
A szokásos hűtési hőmérsékleteknél az abszorpciós rendszer drágább.
-40 oC alatti hőmérsékletre történő hűtés esetén az abszorpciós rendszer gazdaságosabb.
Az abszorpciós rendszer egyszerűbb, nem tartalmaz mozgó alkatrészt, nincs zaj, nincs rezgés, nincs belső olajszennyeződés, amivel a kompresszoros rendszernél számolni kell.

## Slide 14: Gőzzel működő kompresszoros hőszivattyú berendezés
Gőzzel működő kompresszoros hűtő berendezés
Kompresszor
Zárt, hőszigetelt térben elhelyezett hőcserélő (Hűtő)
Motor
2
4
1
5
Fojtószelep
3
Zárt, hőszigetelt térben elhelyezett hő leadó (fűtő hőcserélő)
Hő leadó hőcserélő
Hő felvevő

## Slide 15: Talaj kollektoros hasznosítás
Több száz méter speciális kemény PVC köpennyel ellátott rézcső, vagy polietilén cső 1-2 méter mélyen. A fűtött alapterület 1,5-3-szorosa szükséges.
20-30 W/m2 energia nyerhető. A nyerhető energia nagysága függ a talaj tulajdonságaitól és főként nedvességtartalmától.

## Slide 16: Talajszondás hasznosítás
Kb. 15 cm átmérőjű, 50-200 méter hosszú függőleges lyukba helyezett U alakú szonda, amiben zárt rendszerben cirkulál a hűtő-közeg.
Magyarországon 40-70 W/fm, ami stabil télen nyáron. Kötött talajnál nagyobb teljesítmény. 10 kW hőteljesítményhez kb. 140-250 fm talajszonda szükséges.
200 méteres mélység esetén kb. 17 oC-os a Föld.

## Slide 17: A talajvíz hőjének hasznosítása
A talajvíz-kútból búvárszivattyúval nyert víz hőjének elvonása után a vizet vagy egy másik kútba, vagy felszíni vízbe (patak, tó, folyó) vezetik.
A talajvíz állandó hőmérséklete (7oC-12oC) és jó hővezető-képes-sége révén ideális hőforrás.
10 kW hőteljesítményhez kb. 1,5 - 1,8 m3 talajvízre van szükség.

## Slide 18: A levegő hőjének hasznosítása
A külső levegő ventillátorokkal kerül beszívásra, amit a hőszivattyú hűt le, vagy melegít fel az igénynek megfelelően. A másik lehetőség, hogy a külső levegőből kerül kivonásra a ház fűtéséhez szükséges hőenergia, de felhasználásra kerülhet a pince levegője is.

## Slide 19: A hőszivattyú hatékonysága
Ideális teljesítménytényező különböző
Ta hőmérsékleteken
Tf
Valóságos teljesítménytényező
A hasznosított hőmennyiség
A kompresszormunka

## Slide 20: Ellenőrző kérdések (1)
Rajzolja fel a klasszikus Rankine-Clausius ciklus kapcsolási vázlatát és nevezze meg a fő elemeket!
Ábrázolja a Rankine-Clausius körfolyamatot T-s diagramban és jelölje meg, hogy mely folyamatot mely berendezés valósítja meg!
Ábrázolja a Rankine-Clausius körfolyamatot i-s diagramban és jelölje meg, hogy mely folyamatot mely berendezés valósítja meg!
Rajzolja fel egy gázzal működő hűtő körfolyamat kapcsolási vázlatát és nevezze meg a fő elemeket!
Ábrázolja a gázzal működő hűtő körfolyamatot T-s diagramban és jelölje meg, hogy mely folyamatot mely berendezés valósítja meg!
Ábrázolja a gázzal működő hűtő körfolyamatot p-v diagramban és jelölje meg, hogy mely folyamatot mely berendezés valósítja meg!

## Slide 21: Ellenőrző kérdések (2)
Milyen mennyiséggel jellemzik a hűtő körfolyamatok hatékonyságát és hogyan értelmezik ezt a mennyiséget gázzal működő hűtő körfolyamatok esetében?
Rajzolja fel egy gőzzel működő kompresszoros hűtő körfolyamat kapcsolási vázlatát és nevezze meg a fő elemeket!
Ábrázolja a gőzzel működő hűtő körfolyamatot T-s diagramban és jelölje meg, hogy mely folyamatot mely berendezés valósítja meg!
Ábrázolja az gőzzel működő hűtő körfolyamatot logp-i diagramban és jelölje meg, hogy mely folyamatot mely berendezés valósítja meg!?
Hogyan értelmezik a fajlagos hűtőteljesítményt abszorpciós körfolyamatok esetében?
Milyen esetben előnyös a gázzal és mikor a gőzzel működő hűtőrendszer alkalmazása?

## Slide 22: Ellenőrző kérdések (3)
Rajzolja fel egy gőzzel működő abszorpciós hűtő körfolyamat kapcsolási vázlatát és nevezze meg a fő elemeket!
Mi a „kazán” és mi a szerepe az abszorpciós rendszerű hűtőberendezésben?
Hogyan történik a nagy nyomású hűtőközeg „előállítása” az abszorpciós rendszerű hűtőberendezésben?
Mi az oldószer szerepe az abszorpciós hűtőberendezésben?
Miért kell eltérő legyen az oldószer és a hűtőközeg forráspontja az abszorpciós hűtőberendezésben? Melyiké az alacsonyabb a kettő közül?